公共技术中心实验室安全事故应急预案

第一章 总 则

第一条  为提高突发实验室安全事故处置能力，有效应对可能发生的实验室安全事故，减少和预防突发性实验室安全事故及其造成的危害，及时、高效的实施应急救援，减少人员伤亡、降低经济损失、保护生态环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事故应急法》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规，特制定本预案。

第二条  本预案所称实验室安全事故是指中心科研实验室或实验场所发生的，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失、环境破坏和严重社会危害的事故、事件。

第三条  工作原则

（一）以人为本，安全第一。发生实验室安全事故时，应把保障师生人身安全放在首位，及时采取避险措施，优先进行人员抢救。

（二）快速响应，分级负责。发生实验室安全事故时，各相关人员应在学校和中心的统一领导下，迅速到位，立即启动应急预案，分工负责，针对危险事故类别及分级，规范处置，防止事故扩大，造成二次伤害，最大限度的保障人身和财产安全。

（三）预防为主，防救结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合，做好常态下的培训教育、隐患排查、风险预警和预案演练等工作。

第四条  为了有效处置各类实验室安全事故，依据事故的危害程度、人员及财产损失、波及范围和影响大小等情况，以及事故险情的控制难度，由高到低划分为四个级别。

（一）特别重大事故（Ⅰ级）：对学校的安全稳定带来严重危害或威胁，已经或可能造成特别重大人员伤亡和财产损失，或严重破坏生态环境，需要地方政府有关部门和应急机构密切配合，整合社会应急救援力量和资源才能应对的事故或事件。

（二）重大事故（Ⅱ级）：对学校的安全稳定造成较为严重的危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡和财产损失，或破坏生态环境可能波及校外，需要校外应急救援力量协助才能应对的事故或事件。

（三）较大事故（Ⅲ级）：对校园的安全稳定造成一定危害或威胁，已经造度破坏，需要整合学校各方应急救援力量和资源进行处置的事故或事件。

（四）一般事故（Ⅳ级）：指事态比较简单，仅在较小范围内对学校的安全稳定造成危害或威胁，已经或可能造成人员伤害和财产损失，生态环境局部受到影响，但凭借学院(部)的应急救援力量和资源就可以处置的事故或事件。

第二章 机构与职责

第五条  学校成立以校领导为负责人的实验室安全工作领导小组，是实验室实验室安全事故的安全事故应急处理的领导机构，统一领导和指挥Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级实验室安全事故的应急处置工作。

第六条  本中心对于实验室安全工作的主要职责为：

（一）加强安全教育和应急演练，定期开展实验室事故演练。

（二）安全事故发生后，负责保护现场，并做好现场救援的协调、指挥工作，确保安全事故第一时间得到有效处理。

（三）及时、准确地上报实验室安全事故。

（四）负责指挥Ⅳ级实验室安全事故的应急处置工作，并及时上报应急救援情况。

第三章 事故预防、预警及应急响应

第七条  各实验室应做好预防、预警工作，对可能引发实验室安全事故的隐患及时开展风险评估分析，最大限度地防止事故发生。

第八条  实验室安全事故发生后的响应

（一）事故现场人员是事故报告的责任人，所在单位为事故报告的责任单位。

（二）责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制，责任报告单位负责人在接到报告后，初步判定事故情况，进行现场处置，必要时启动应急预案，各相关单位应第一时间到达事故现场，协助实验室安全事故的处置。

（三）实验室安全事故上报机制为：报告人→单位安全责任人→校安全工作领导小组。

第四章 安全事故类别及应急处置措施

第九条  危险化学品（含危险废物）事故处置办法

（一）危险化学品丢失或被盜事故处置措施旦发现化学品丢失或被盜，工作人员应保护、封锁现场，立即逐级报告本单位安全责任人、学校实验室安全领导小组，并在确定丢失原因和地点后，积极查找。必要时，报告政府有关部门，请求支援。

（二）危险化学品泄漏事故处置措施在化学品的储存和使用过程中，发生容器破裂、洒漏等事故，造成危险化学的外漏时，须采取简单、有效的措施消除或减少泄漏危险。

1.疏散与隔离

一旦发生危险化学品泄漏，首先应疏散无关人员，隔离泄漏污染区。若为易燃易爆品大量泄漏，应立即切断事故区电源、严禁烟火、做好隔离，在自行不能处理的情况及时请求消防专业人员救援。

- 泄露源控制与处理

- 救援人员必须配备必要的个人防护器具进入泄漏现场进行处理，尽可能通过关闭阀门，停止实验、堵漏、吸附等方法控制泄露源，注意不要直接接触泄漏物。

（三）危险化学品中毒事故处置措施

化学品急性中毒事故多因意外事故引起，其特点是病情发生急骤、病状严重、变化迅速，必须对应不同中毒事故，及时做好现场抢救。

- 1.吸入中毒。若发生有毒气体泄漏，应立即启动排气装置将有毒气体排出，同时打开门窗使新鲜空气进入实验室。若吸入毒气造成中毒，应立即抢救，将中毒者移至空气良好处使之能呼吸新鲜空气，同时送入医院就医。

- 2.经口中毒。要立即刺激催吐（可视情况采用0.02%-0.05%高锰酸钾溶液或5%活性炭溶液等催吐），反复漱口，立即送入医院就医。

3.经皮肤中毒。将患者立即从中毒场所转移，脱去污染衣物，迅速用大量清水洗净皮肤（粘稠毒物用大量肥皂水冲洗）后，及时送入医院就医。

（四）危险化学品火灾与爆炸事故处置措施

危险化学品和易燃易爆物质等一旦起火，很有可能引发爆炸，危险性、破坏性极大，因此，在保证扑救人员安全的前提下，要遵循“先控制后消灭，救人先于救火，先重点后一般”的原则。

1.若发生局部火情，立即使用灭火器、灭火毯、沙箱等灭火。

2.若发生大面枳火灾，实验人员已无法控制，应立即报警，通知所有人员沿消防通道紧急疏散。同时，立即向消防部门报警，向学院领导报吿，有人员受伤时，立即向医疗部门报告，请求支援。

3.实验室爆炸发生时，实验室人员确保安全的情况下必需及时切断电源利管道阀门。

4.所有人员应听从现场指挥，有秩序地通过安全出口或用其它方法迅速撤离事故现场，人员撤离到预定地点后，应立即组织清点人数，对未到人员尽快确认所在的位置。

第十条  其他部分实验室安全事故处置办法

（一）实验室发生触电事故。应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，做好现场急救并尽快联系医疗部门救治。

（二）辐射安全事故。事发实验室应封锁保护好现场，控制污染范围，切断射线装置电源，做好隔离及现场应急工作，将情况上报学校相关职能部门，对可能受到放射性核素污染或者放射损伤的人员进行暂时隔离送至医院进行检查和治疗，并联系专业单位进行现场检测和治污处理。

第五章 事故调查与处理

第十一条  在事故应急响应终止后，由学校安全工作领导小组对事故进行调查。

第十二条  根据调查结果，对人为原因造成实验室安全事故的单位，将根据情节轻重和后果严肃处理。违反法律、法规的依法追究有关当事人法律责任。

第十三条  对安全事故反映出的相关问题、存在的安全隐患，应严格进行整改。加强经常性的宣传教育，防止安全事故的发生。

第十四条  根据安全事故的性质及相关人员的责任，认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

第六章 附 则

第十五条  应急处理联系电话

保卫处值班电话：22862110

设备与实验室管理处：22862213

校医院：22862120

- 第十六条 本预案自颁布之日起实施，由公共技术中心负责解释。

福建医科大学公共技术中心

2019年3月1日