公共技术中心灭火和应急疏散预案

一、灭火和应急疏散预案指导思想

消防安全应急防范工作是学校安全管理工作的重要组成部分。校内实验室一旦发生消防安全事故不仅会给学校带来经济损失，而且极易造成人员伤亡。正是由于这些原因，加强高等学校实验室消防安全管理，预防和杜绝火灾事故的发生，保护师生员工人身和公私财产的安全，是非常重要的事情。为建立健全中心火灾事故应急处置机制，科学有效地调度救援力量，正确采用各种战术、技术，快速实施灭火救援行动，最大限度地避免和减少人员伤亡及经济损失，保障师生员工的生命和财产安全，维护社会稳定，依据《中华人民共和国消防法》的相关规定，结合中心实际，设计本预案。

二、消防安全事故应急救援的基本任务

消防安全事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。消防安全事故应急救援的基本任务有以下几个方面：

1、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务，在应急救援行动中，快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、涉及范围广、危害大，应及时教育和组织师生采取各种措施进行自身防护，必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过程中，积极组织师生开展自救和互救工作。

2、迅速控制事态，并对消防安全事故造成的危害进行检测、监测、测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制造成消防安全事故的危害源是应急救援工作的重要任务，只有及时地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效进行救援。发生消防安全事故，应尽快协助救援人员一起及时控制事故继续扩展。

3、消除危害后果，做好现场恢复。针对事故和人体、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。

4、查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故调查。

三、中心消防安全应急小组构成及职责

（一）中心灭火应急救援指挥部

组织构成：中心负责人，各平台（实验室）负责人。

工作职责：负责中心灭火处置工作的组织、管理、监督、协调；负责中心灭火处置机制的建立和完善。领导小组应及时向消防相关部门报告火灾事故事态发展及处置救援情况。灭火疏散总指挥由中心负责人担任，其职责是调度、指挥各小组按预案开展工作，在紧急情况下下达全员疏散命令等火场指挥决策工作。

- 现场职能小组

组织构成：中心相关师生员工。

- 工作职责：在中心灭火应急救援指挥部的领导下，负责协助消防相关工作。

- 1、联络组：当确定火灾事故发生后，周围师生员工应通过呼喊等方式进行群众示警，同时向110、119、120、学校及当地消防安全部门、建设行政主管及有关部门报告和求援。

- 2、灭火组：立即赶到火灾现场，按照“集中力量、救人第一；先控制、后消灭；先重点、后一般”的原则，及时运用内部消防设施，采取有效措施进行灭火，将火灾控制在初期阶段。

3、疏散组：迅速组织师生员工进行疏散，各疏散人员采取打手势、呼喊等方式，按疏散指示标志的方向引导师生员工从就近的安全通道口进行疏散，并用湿毛巾捂住口、鼻，尽量放低身体或匍匐前进向安全地点逃生。

- 4、救护组：对火灾事故中受轻伤的人员进行简单的医疗处置；对事故重伤人员在确认其不会受到二次伤害的情况下，对其进行现场应急和精神安抚，待专业医务人员到达现场后进行处置；对已确定死亡的人员不得移动。

- 5、保卫组：负责损失控制，物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与工程无关人员进入现场，保护事故现场不遭破坏。

- 6、善后处置组：协助相关部门完成火灾事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序；形成事故调查报告、经验教训总结及改进建议。

四、具体组织实施方案

- 高校一旦发生火灾，指挥部和各工作组应尽快到位，各司其职，并组织力量迅速查明现场情况，总指挥按预案要求下达具体指示，各工作组接到指令后，立即组织人员开展抢救处置工作。

- 报警要及时。按照谁先发现谁先报警的原则，一旦发现火情应就近利用通讯工具（消防电话、报警按钮、内部电话、对讲机、手机等），迅速拨打“119”火警电话和“120”救护电话，并及时通知中心负责人和校保卫处。

- 扑救要迅速。报警后，现场师生员工应立即组织人员，利用学校所配备的消防器具灭火。灭火应急救援指挥部应及时到位，并立即组织现场职能小组进行扑救。

3、组织人员疏散。组织人员疏散逃生是减少人员伤亡扩大的关键，在抢险过程中，疏散组应组织师生员工沿着安全路线有序地疏散，防止群死群伤等重大伤亡事故的发生，确保师生员工人身安全。

4、协助公安消防安全队灭火。拨打119、120求救后，应指定人员到接应消防车辆。当专业消防安全队到达事故现场时，主动向消防安全队负责人说明事故现场情况，并全力协助消防安全队员灭火，听从专业消防安全队指挥，齐心协力，共同灭火。

5、做好贵重及重要资料的抢救，重点是在保证人员安全的情况下，迅速抢救贵重物品、档案材料等，把损失减少到最低限度。

6、现场保护。当消防安全发生时和扑灭后，指挥部要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因的调查，同时应立即安排善后工作，采取有效措施，防止次生灾害的方式。调查完毕后，应及时清理救灾现场，将救灾造成的垃圾分类处理，并采取其它有效减灾方法，使消防安全事故对环境造成的污染和损失降低到最底限度。

7、消防安全事故调查处置。按照学校事故、事件调查处理程序规定，消防安全事故发生后应及时分析原因，编写调查报告，采取纠正和预防措施，负责对预案进行评价并改善预案。

五、应急处理联系电话

保卫处值班电话：22862110

设备与实验室管理处：22862213

校医院：22862120

福建医科大学公共技术中心

2019年3月1日